|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lần đo | kết quả đo (%) | DELTA |  | nhiệt độ(độ C) | DELTA |  |
| 1 | 40,2 | 2.8 |  | 27 | 1 |  |
| 2 | 40,1 | 2.9 |  | 27.2 | 0.8 |  |
| 3 | 40,1 | 2.9 |  | 27.6 | 0.4 |  |
| 4 | 40,5 | 2.5 |  | 27.9 | 0.1 |  |
| 5 | 41,1 | 1.9 |  | 28.1 | 0.1 |  |
| 6 | 41,3 | 1.7 |  | 28.3 | 0.3 |  |
| 7 | 41,7 | 1.3 |  | 28.7 | 0.7 |  |
| 8 | 42 | 1 |  | 28.9 | 0.9 |  |
| 9 | 42 | 1 |  | 29 | 1 |  |
| 10 | 42,8 | 0.2 |  | 29.1 | 1.1 |  |
| 11 | 43,2 | 0.2 |  | 29.3 | 1.3 |  |
| 12 | 43,4 | 0.4 |  | 29.4 | 1.4 |  |
| 13 | 43,9 | 0.9 |  | 29.7 | 1.7 |  |
| 14 | 44,1 | 1.1 |  | 29.8 | 1.8 |  |
| 15 | 44,3 | 1.3 |  | 30 | 2 |  |
| 16 | 44,6 | 1.6 |  | 30.2 | 2.2 |  |
| 17 | 45,1 | 2.1 |  | 30.4 | 2.4 |  |
| 18 | 45,5 | 2.5 |  | 30.7 | 2.7 |  |
| 19 | 46 | 3 | Sai số | 30.8 | 2.8 | sai số |
| 20 | 45,9 | 2.9 | 1.71 | 31 | 3 | 1.385 |