- Đọc tín hiệu từ mựuc nước, dht; T= 5p; tính toán thời gian cần = t;

- Chỉ phun với thời gian t/2; 5p sau đo lại tính tiếp

- Hiển thị lên blynk, lcd

- Đọc blynk; cần đáp ứng nhanh

- Nút nhấn //ngắt

- Mode: 0-manual; 1-auto

- State: 0-off; 1-on

- Kiểm tra có người hay không để on/off

2 biến state, mode:

Ban đầu là manual, off

Khi nhấn auto thì state lên on

Khi kiểm tra ko có người ở auto thì sate về off; có người thì on

Trong manual, tắt kiểm tra người; chỉnh đc on/off, phun 1 hay 2 vòi.