Thông số:

Tốc độ tạo sương: 300ml/giờ

Khối lượng riêng không khí khô ( density of dry air): 1.225 kg/m³

Khối lượng riêng của nước: 997 kg/m³ = 997 g/l

Bài toán:

- Giả sử căn phòng có diện tích 30m2, cao 4m

- Thể tích = 120m3

- Khối lượng không khí khô = 200*1,225=147kg

Giả sử giá trị nhiệt độ cảm biến trả về = 90℉= 32.22222℃

Và độ ẩm từ cảm biến = 35%

- Tra bảng ở mục 3. (nguồn) => 32,41g/kg

- Lượng nước trong phòng(g) =35%*32,41*245=2779,16g

Cần tăng lên ngưỡng lớn hơn 40%, lấy min 40% để tính

- Cần thêm gam nước=40%*32,41*245-2779,16=397g

- Cần 0.398 lít = 398 ml

- Cần xịt 1 tiếng 20 phút

//Đó là trình bày rõ ra tý

//đơn giản chỉ cần = 40% - 35%= 5%

//Lượng nước cần thêm (g)=5%*32,41*245=397g

Nguồn:

- https://youtu.be/ZsYiwSw56nM?si=Rf-lJqUUINZTu2oV

- density of dry air : sẻarch gg là ra

- Tables of Saturation Mixing Ratios: Bảng độ ẩm bão hòa

https://iuearth.com/e144/index.php?id=mixing-ratio

http://www.atmo.arizona.edu/students/courselinks/fall16/atmo336s2/lectures/sec1/Saturation_Mixing_Ratio_Tables.htm

2 bảng xêm xêm nhau, hơi lệch tẹo

Tính toán lại thông số hệ thống:

Dung tích:

Giả sử:

Nhiệt độ trung bình ( cho hết cỡ cũng): 35 độ

Phòng: 50m2, cao 4m / 250m3

- Cùng lắm chuyển 45% độ trong 2 ngày

- (45%*245*36.56)/997 = 4 lít

Như vậy dung tích 4 lít là ngon rồi.

Đủ đáp ứng phòng lên tới: 50m2, cao 4m